Activité documentaire
Analyser des roches martiennes en direct et à distance !

Classe de terminale

Document 1 : Principe du chemcam (d'après http://www.msl-chemcam.com)

Mars Science Laboratory (MSL) est une mission du programme d'exploration de la planète Mars de la NASA. Le rover Curiosity est équipé notamment d’un instrument CHEMCAM (CHEMistry CAMera) qui analysera par spectrométrie la lumière d'un plasma issu d'un tir laser (jusqu'à 7 m de distance) sur des roches et des sols martiens.
Le CHEMCAM met en œuvre la technique LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) d’analyse spectroscopique induite par ablation laser.
Le laser de puissance qui équipe le module CHEMCAM est un laser pulsé qui émet un rayonnement à 1067 nm délivrant 30 mJ pour une durée d’impulsion de 6 ns. Son mode de fonctionnement consiste en des séquences de tirs de 10 secondes à 10 Hz toutes les 5 minutes.
L’interaction du faisceau laser pulsé de forte puissance avec un matériau provoque un échauffement brutal de la surface éclairée et sa vaporisation sous forme d’un plasma. Il est important de comprendre que le plasma se formera si, au niveau de la cible, l’irradiance I (puissance par unité de surface) est supérieure à Iseuil =1,0 GW/cm2. C’est pourquoi, le CHECAM est pourvu d’un système de focalisation du faisceau LASER qui est tel qu‘au niveau de la cible le diamètre du faisceau est D=350 µm.
Dans ces conditions, les atomes et les ions éjectés et portés dans des niveaux d’énergie excités émettent, en se désexcitant, un rayonnement qui est analysé par spectroscopie entre 250 et 900 nm et donne un spectre d’émission atomique. Les longueurs d’onde des raies d’émission permettent alors d’identifier les éléments présents et l’intensité est proportionnelle à la densité des atomes émetteurs.
Questions :

1/ Exprimer puis calculer la puissance P générée par le LASER du module CHEMCAM lors d’une impulsion.
2/ Calculer l’irradiance I au niveau de la cible. L’impact du faisceau LASER sur la cible va-t-il produire un plasma ? Justifier.
3/ Indiquer, en expliquant, le domaine du rayonnement produit par ce LASER.

Document 2 : spectre d'une roche
En laboratoire, des tests sur des roches ont été effectués et pour une roche α, voici le spectre obtenu par le module CHEMCAM :

2
3

1

Document 3 : données
Wavelength = longueur d’onde
Surface d’un disque S=π.R2
Tableau des raies d’émission de certains éléments :

Eléments	Raies d’émission en nm entre 380 nm et 460 nm
Al	390,178	394,512	396,264	458,710
Ca	393,477	396,959	422,792	442,668	443,692	445,714
Fe	426,167	427,236	432,698	438,478	448,351	430,911
Si	385,711	390,663	412,923	413,21

Question :

A partir du spectre proposé et des données, déterminer l’élément le plus abondant dans la roche α .

Merci à Sylvestre Maurice, Agnès Cousin et Olivier Forni de l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) pour leur aide dans la conception de cet exercice.